九重町浄化槽設置整備事業等実施要領

当補助事業は法律、条令、規則、要綱、その他を基本に九重町方式にて補助事業を実施する

◎　関係書類は全て当該年度内でなければ補助対象としない。（事前着工は厳禁、年度内に完成検査）

国・県の補助事業の関係で、申請を当該年度の１２月を締め切りの目途とする。

但し、予算の範囲内であるので、締め切り時期等担当と十分協議しながら進めること。

◎　「九重町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱」を必ず熟読のこと。

◎　補助金は住民に交付するものであるため、補助金交付申請・実績報告・補助金交付請求は、必ず本人（家族は可）が行うこと。

◎　工事の施工にあたっては浄化槽整備士及び小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会課程を終了した者の監督の下で行うこと。（強度を保つため支柱必要）

◎　写真は工程毎に必要とし、浄化槽設置工事写真帳に従い提出すること。

〔設備士の顔写真入りは、①着工前、②床ぼり後栗石敷時、③配筋後（支柱を含む）、④浄化槽搬入時、⑤完成の５工程とする。〕

◎　諸書類の提出

イ　申請書一式及び工程表は、速やかに町保健衛生グループに提出のこと。

（添付書類の平面図にインバートマス、トラップマスの種類と流入管、流出管の口径を記載のこと）

ロ　着手届は、着手後、直に町保健衛生グループに提出のこと。

ハ　実績報告書一式は完了後、直に町保健衛生グループに提出のこと。

ニ　補助金請求は工事完了検査終了後提出のこと。

◎　補助金交付決定は、補助金交付申請書の提出後通知する。交付決定後工事着手

◎　補助金交付確定は、工事完了検査終了後通知する。

◎　検査は実績報告書提出後に行う。

完了検査は申請者本人と工事施工業有資格者の立ち会いで行う。

◎　単独浄化槽の撤去費用の助成については、国・県の要件が定められているので、事業の申請のとき、事業対象となるか担当者と事前に十分協議すること。

- 不明なことは必ず保健衛生グループ（℡７６－３８３８）の指示を受けること。

健康福祉課

保健衛生グループ（℡７６－３８３８）

担当　　藤原・河野

九重町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　　この要綱は、し尿及び生活雑排水を併せて処理することにより、公共用水域等の水質保全をはかり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに浄化槽の計画的な整備を図るために実施する九重町浄化槽設置整備事業に係る補助金及び単独浄化槽の撤去にかかわる費用の補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　　この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）浄化槽とは、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽をいう。

（２）合併処理浄化槽とは、し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量

（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０％以上、放流水のＢＯＤ２０ｍｇ／Ｉ（日間平均値）以下の性能を有するものをいい、し尿浄化槽の構造の指定（昭和５５年建設省告示１２９２号）により国土交通大臣の認定を受けたもの。

（３）浄化槽設置整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に

登録した浄化槽とする。

２　前項に定めるもののほか補助金の交付に関する用語の定義等については、補助金等交付規則（昭和６３年九重町規則第２号。以下「規則」という。）の規定によるものとする。

（補助対象区域）

第３条　　補助金の交付の対象となる区域は、九重町全域とする。

（補助金の交付対象者）

第４条　　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、専用住宅に浄化槽を設置する者とし、予算の範囲内の補助金を交付する。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当するものは、補助対象者とはならない。

（１）浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の確認を受けずに浄化槽を設置する者。

（２）住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの。

（３）新築で自己の用に供しない住宅。

（４）併用住宅で住宅部分の面積が２分の１未満のもの。

（５）生活の本拠地が町内でない者。（本拠地とは、原則として町内に住民票を有すもの）

（６）補助金等交付申請書提出前に工事着手した者。

３　１項の規定による浄化槽の設置に伴う既設の単独浄化槽の撤去で、次の各号に該当する場合は、当該撤去費用に対して、予算の範囲内で、１項の補助金に加算して補助金を交付する。

（１）浄化槽の設置のために既設単独浄化槽の撤去が必要なこと。

（２）有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の指定地域であること。又は、国の補助要件を満たすものであること。

（補助金の額）

第５条　　補助金の額は、浄化槽１基につき次のとおりとする。

| 浄化槽の種類 | 設置区分 | 補助金額（改築） | 補助金額（新築） |
| --- | --- | --- | --- |
| ５人槽 | 延床面積が１６０㎡までの住宅 | ５３２，０００円 | ３３２，０００円 |
| ７人槽 | 延床面積が１６０㎡を超える住宅 | ６１４，０００円 | ４１４，０００円 |
| １０人槽 | ２世帯住宅（台所、浴室が２か所以上） | ７４８，０００円 | ５４８，０００円 |

備考

ただし、設置区分について、算定された人槽が実際の使用状況等から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、算定人員を増減することができる。

単独浄化槽を撤去して合併浄化槽へ転換を行う場合については、撤去に要する費用を１２０，０００円まで補助する。

（補助金の交付申請）

第６条　　補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条第１項に定める交付申請書の様式を用いて次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

（１）浄化槽法第５条第１項の届出書の写し又は同法第５条第１項ただし書の規定による建築基準法　に基づく確認申請書等のし尿浄化槽設置書の写し及びそれに添付する書類一式

（２）位置図、平面図、配置図、給排水設備図および構造図（認定シート）

（３）住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

（４）浄化槽設置工事見積書（配管工事を含めた屋外工事明細書）

（５）登録浄化槽管理票Ｃ票及び登録証の写し

（６）誓約書

（７）その他町長が必要と認める書類

２　第４条第３項に規定する補助金の申請者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

（１）浄化槽撤去費申請書（様式１号）及び記載している添付書類

（２）浄化槽撤去理由書（様式２号）

（３）その他町長が必要と認める書類

（交付決定の通知）

第７条　　町長は、前条の書類を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえで補助金交付の可否を

決定し、規則第４条第１項に定める補助金交付決定通知書を用いて補助対象者に通知するものと

する。

（変更承認申請）

第８条　　前条の補助金等交付決定通知書を受けた者が、交付申請内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、規則第５条第１項に定める変更承認申請書の様式を用いて、速やかに町長に提出しなければならない。

２　補助対象者は、予定の期間に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

（実績報告）

第９条　　補助対象者は、事業が完了したときは、事業完了後３０日を経過する日又は交付決定に係る年度の３月３１日のいずれか早い日までに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

（１）浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し（補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行なう場合にあっては、自ら行なうことができることを証明する書類）

（２）浄化槽法第７条・１１条に規定する定期検査依頼書（申込書）の写し

（３）浄化槽設置工事費精算書（請求書の写し等）及び竣工写真

（４）その他町長が必要と認める書類

（５）浄化槽撤去については、着工前・完了写真及びその他必要な書類

（確定通知）

第１０条　町長は、前条より提出された書類を審査し、その結果において事業の成果が認められるときは、補

助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書を補助対象者に通知する。

（補助金の請求及び交付）

第１１条　前条の通知を受けた補助対象者が補助金の交付を請求しようとするときは、規則第１０条第１項

に定める交付請求書の様式を用いて請求するものとし、町長はその請求に基づき補助金を交付す

る。

（補助金交付の取消し）

第１２条　町長は、補助対象者が次の各号の一つに該当した場合は、補助金の額の確定又は交付があった後

においても補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）不正の手段により補助金を受けたとき。

（２）補助金の交付条件に違反したとき。

（３）法第１０条に定められた浄化槽管理者の義務を遵守していないと認められたとき。

（４）法第７条及び第１１条の検査が受検されていないとき。

（５）その他町長が適当でないと認めたとき。

（補助金の返還）

第１３条　町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、補助金の返還を命ずることができる。

（施工の確認）

第１４条　町長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

（補助対象者の責務）

第１５条　補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に維持されるよう、適正な維

持管理に努めなければならない。

２　補助対象者は、法第７条第１項に規定する浄化槽設置後の水質検査及び法第１１条第１項に規定　する定期検査を受検し、これらの検査の検査結果書の写しを町長に提出しなければならない。ただし、検査結果書の写しの提出は、公益財団法人大分県環境管理協会に委任することができる。

３　補助対象者は、前項の検査の結果がおおむね適正又は不適正であった場合は、速やかに必要な措置を講じ、浄化槽の適正な維持管理の達成に努めなければならない。

（その他）

第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則

この告示は、平成２７年３月２７日から施行し、平成２７年４月１日より適用する。

平成２９年度九重町浄化槽設置整備事業補助金等交付申請書

平成　　　年　　　月　　　日

九重町長　　　　　　　　殿

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                         　 ㊞

（電話番号　　　　　－　　　　　　　　　）

平成２９年度において、合併処理浄化槽を設置したいので、九重町浄化槽設置整備

事業等補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

|  | １．設置場所 | 九重町大字 番地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２．交付申請金額 | 金 円 |  |
|  | ３．延床面積 | ㎡ |  |
|  | ４．処理対象人員 | 人槽（実使用人数 人） |  |
|  | ５．住宅等所有者 | １．本人 ２．共有（ 人） ３．その他（ ） |  |
|  | ６．建築内容 | １．新築 ２．増築・改築・浄化槽設置のみ 設置前（汲み取り・単独浄化槽） |  |
|  | ７．施工業者及代表者 |  |  |
|  | ８．単独浄化槽撤去費補助金申請 | 有 ・ 無 |  |
|  | ９．事業予定年月日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  |

（添付書類）１．浄化槽審査通知書（建築確認書及び浄化槽設置届）の写し

２．位置図，平面図，配置図，給排水設備図

３．住宅等を借りている者は、貸主の承諾書

４．合併処理浄化槽の構造図（認定シート）

５．見積書の写し

６．浄化槽登録証及び管理票（Ｃ票）の写し

７．浄化槽設備士免状の写し及び合併処理浄化槽施工技術

特別講習会の終了証書の写し

８．誓約書

９．工程表、事業着手届け（着手後速やかに提出）

10. その他

誓　　約　　書

九重町長　　　　　　　　　殿

平成２９年度九重町浄化槽設置整備事業等補助金交付を受けるにあたり、下記のことについて、誓約します。

記

１．補助金申請内容の変更が生じた場合には速やかに報告すること。

２．補助金交付決定通知を受けた場合は当該年度内に必ず設置すること。

３．浄化槽市町村整備推進事業・農業集落排水事業・公共下水道事業実施の場合は、速やかに直結すること。

４．放流水に係る紛争又は苦情が生じた場合は当事者間で責任をもって解決すること。

５．放流水を町道側溝に放流する場合は距離を問わず清掃を行うこと。

６．浄化槽法第７条第１項に規定する設置後の水質検査及び同法第１１条第１項に規定する年１回の定期検査を受検すること。

７．浄化槽法第１０条の規定による浄化槽の保守点検及び清掃を行うこと。

８．九重町が第６号に規定する検査を実施する指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会に検査の実施に必要な情報を提供し、及び九重町が同協会から検査結果書の写しの提供を受けること。

９．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」という。）でないこと。

なお、町が必要な場合には、警察に照会することについて承諾するとともに、照会で確認された情報は、今後私が九重町と行う他の契約における確認に利用することにも同意する。

□　私は、次のいずれにも該当するものではありません。

（１）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

（２）　暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者

（３）　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に避難される関係を有している者

（４）　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

平成　　　年　　　月　　　日

住　　所　九重町大字

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

生年月日　（明治・大正・昭和・平成）　　年　　月　　日（男・女）

平成　　　年　　　月　　　日

九重町長　　　　　　　　殿

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                         　 ㊞

（電話番号　　　　　－　　　　　　　　　）

事　業　着　手　届

平成　　　　年　　　　月　　　　日に九重町浄化槽設置整備事業に着手しましたので

お届けします。

工　　程　　表

工事又は事業名　九重町浄化槽設置整備事業

実　施　場　所　九重町大字

工期又は履行期間  着手　平成　　年　　月　　日

完了　平成　　年　　月　　日

（内 訳 明 細 表）

| 工 種 | 着 手 完 了 月 日 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 準 備 工 | ／ |  |
| 床 堀 工 | ／ |  |
| 敷砕石配筋コンク リート打設 | ／ |  |
| コンクリート養生 | ／ － ／ |  |
| 浄化槽搬入埋戻 | ／ |  |
| 転圧・水締 | ／ |  |
| 自然転圧 | ／ － ／ |  |
| スラブ、配筋 | ／ |  |
| コンクリート打設 | ／ － ／ |  |
| 仕 上 | ／ |  |
| 竣 工 | ／ |  |
| 書 類 整 備 | ／ |  |

上記のとおり実施したいので提出します。

平成　　　年　　　月　　　日

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                   　       　　　　㊞

（電話番号　　　　　　　　　）

平成　　　年　　　月　　　日

九重町長　　　　　　　　　殿

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                   　       　　　　㊞

（電話番号　　　　　　　　　）

事　業　完　了　届

平成　　　　年　　　月　　　日に　九重町浄化槽設置整備事業が完了しましたので

お届けします。

平成　　　年　　　月　　　日

九重町長　　　　　　　　　殿

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                   　       　　　　㊞

（電話番号　　　　　　　　　）

実　績　報　告　書

平成　　　年　　　月　　　日付け 交付決定第　　　　号で交付決定の通知を受けた

九重町浄化槽設置整備事業が完了したので、下記のとおり報告します。

記

|  | １．補助金交付決定額 | 金 円 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２．事業完了年月日 | 平成 年 月 日 |  |

（添付書類）

- 浄化槽検査結果通知書の写し（チェックリスト）

- 浄化槽維持管理契約書の写し

- 工事費請求書及び領収書それぞれの写し

- 補助金交付決定書の写し

- 施工の工程毎の写真（工事資格者の顔写真５枚以上）

- 浄化槽法第７条・１１条に規定する定期検査依頼書の写し

- 事業完了届

平成２９年度浄化槽設置工事写真帳

設　置　者　名：

設　置　場　所：

工　　　　　期：

施 工 業 者 名：

浄化槽整備士名：

九　重　町

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.1

写真番号1

| 工 程 | 着工準備 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □浄化槽の設置場所 □周辺状況 □浄化槽設備士の顔 □標識看板 |
| その他 | □標識看板は「浄化槽工事業者登録票」や 「浄化槽工事業者届出済票」等 |

写真番号2

| 工 程 | 掘削工事 （地縄張り） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □杭の打設 □杭・地縄・黒板等か ら設置位置・方向を 確認できる |
| その他 | □建築確認申請または浄化槽設置届に添付した図面に基づき位置を設定 □杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認 |

写真番号3

| 工 程 | 掘削工事 （根切り工事完了） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □掘削深度を確認できる □掘削幅を確認できる □基面仕上げ状況がわか る |
| その他 | 山留め工 □要 □不要 水替え工 □要 □不要 |

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2

写真番号4

| 工 程 | 掘削工事 （割栗・砕石） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □地業の状況がわかる □仕上がり厚がわかる ・割栗地業150mm以上 ・砕石地業100mm以上 □転圧状況が写っている |
| その他 | 地下水の有無 □有り…割栗地業 □無し…砕石地業 |

写真番号5

| 工 程 | 基礎工 （底版・支柱配筋） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □配筋の下にスペーサーブロック等を敷いていることが読み取れる □スケールで配筋の間隔 が読み取れる |
| その他 | □支柱配筋が確認できる |

写真番号6

| 工 程 | 基礎工 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ・支柱配筋) |
| --- | --- |
| 写真内容 | □スケールで縦横寸法を示している □スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している □小石や異物が除去されている |
| その他 | □コンクリート品質は十分なものであること ・強度 18N/mm2以上 ・スランプ 18cm以下 （品質証明を添付することが望ましい） □支柱設置状況が確認で きる |

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.3

写真番号7

| 工 程 | 据付工 （浄化槽本体） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □浄化槽に記載した人槽・型式・メーカー等が見える方向から撮影している |
| その他 | □浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊り下ろす |

写真番号8

| 工 程 | 据付工 （浄化槽本体） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □水張用ホースが写っている |
| その他 | □流入管・放流管のレベル確認 □浄化槽本体の水平確認 □漏水チェック |

写真番号9

| 工 程 | 据付工 （埋め戻し） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □本体開口部を塞いでい る □使用中の水準器 □水締め用ホース □突き固め器具 □スケールで埋戻し高さ を確認できる |
| その他 | □石、礫を含まない良質な土砂で埋め戻す |

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.4

写真番号10

| 工 程 | 据付工 （マンホール嵩上げ） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □嵩上の有無が確認でき る □スケールで嵩上が概ね 30cm以内であることを している |
| その他 |  |

写真番号11

| 工 程 | 上部床版工 （型枠・配筋） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □配筋の下にスペーサーブロック等を敷いていることが読み取れる □スケールで配筋の間隔がわかる。 Ctc200mmを推奨 □開口部補強筋 |
| その他 | □コンクリート品質は十分なものであること （下記を推奨） ・強度 18N/mm2以上 ・スランプ 18cm以下 （品質証明を添付することが望ましい） |

写真番号12

| 工 程 | 上部床版工 （脱型後） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □スケールで縦横寸法を示している □スケールで厚みを示している |
| その他 |  |

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.5

写真番号13

| 工 程 | 電気工事 （ブロワ） |
| --- | --- |
| 写真内容 | □専用の防水コンセント □ブロワ周辺の状況 |
| その他 | □適正なアース □設置場所が適正 □防音・防振の必要性 |

写真番号14

| 工 程 | 竣工写真 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □全体の遠景 □浄化槽設備士の顔 |
| その他 | □チェックリストにより仕上がりの全体確認 |

写真番号15

| 工 程 | 流入管・流出管 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □流入管の埋設状況が確認できる |
| その他 |  |

工事写真整理帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.6

写真番号16

| 工 程 | 流入管・流出管 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □流出管の埋設状況が確認できる |
| その他 |  |

写真番号17

| 工 程 | 放流管 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □放流管の状況確認 |
| その他 |  |

写真番号18

| 工 程 | その他 |
| --- | --- |
| 写真内容 | □その他 |
| その他 |  |

| 別紙１：チェックリスト（浄化槽設置工事写真帳：写真番号１４関係） |
| --- |
| 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| １．流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |
| ４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| ５．流入管きょ、放流管きょ及び空気配管 の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周辺 の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９．浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| １０．接触材等の変形、破損、固定の状 況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| １１．ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移 送装置の変形、破損、固定及び稼 働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| １２．消毒設備の変形、破損、固定の状 況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| １３．ポンプ装置（流入ポンプ及び 放流ポンプ）の設置、稼働状況 （ポンプを設置した場合のみ適用） | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
| １４．ブロワの設置、稼働状況 | 防震対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 |  |
| 平成 年 月 日 |  |  |
|  | 担当浄化槽設備士 |  |
|  | 氏 名 | 印 |
|  | （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |

平成２９年度九重町浄化槽設置整備事業補助金等交付請求書

平成　　　年　　　月　　　日

九重町長　　　　　　　　　殿

（行政区名　　　　　　　　　）

住 所

氏 名                   　       　　　　㊞

（電話番号　　　　　　　　　）

請求金額 金　　　　　　　　　　　　　　　　円

平成　　　年　　　月　　　日付け交付決定第　　　　　号で交付のありました九重町浄化槽設置整備事業等補助金を請求します。

（希望振込先）

|  | 振込先 金融機関名 | 銀 行 支 店 農 協 信用組合 支 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預金種別 | （普 通） |  |
|  | 口座番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | フリガナ |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |

# Text boxes

設備士

顔

着工前

(工事箇所全景）

いずれかの

標識看板

設備士

顔

設備士

顔

設備士

顔

設備士

顔